Konserwator urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

- Stacja Wodociągowa Szczutowo – Janusz Lisicki

tel. Kom. 669 379 569;

tel. Stacji Wodociągowej Szczutowo - /024/ 276 72 77

Zakres czynności

- Sprawowanie codziennej kontroli procesu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Szczutowie.

- Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń w SUW zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową, instrukcjami obsługi oraz ze „Stanowiskową instrukcją obsługi – Technologia”.

- Utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń w tym właściwej temperatury w pomieszczeniach SUW – obsługa kotłowni węglowej zlokalizowanej w budynku SUW.

- Zabezpieczenie ujęć wody (studni) przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Prowadzenie i bezpieczne przechowywanie dokumentacji obiektu i urządzeń oraz sieci, w tym rejestru ilości pobieranej wody na podstawie wskazań wodomierza.

- Informowanie na bieżąco o potrzebie przeprowadzenia remontów lub wymiany elementów instalacji i urządzeń technologicznych, budowli i budynku SUW.

- Dbanie o właściwe zabezpieczenie Stacji Uzdatniania Wody przez włamaniem i kradzież.

- Dbałość o estetykę i stan sanitarny armatury SUW poprzez jej bieżące oczyszczanie i okresowe malowanie.

- Utrzymanie należytego porządku w budynku i na placu SUW w tym: sprzątanie, wykaszanie trawy.

- Sprawozdanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej zasilanej z SUW w Szczutowie.

- Sprawowanie nadzoru nad zgodnym z regulaminowymi zasadami poborem wody z sieci wodociągowej.

- Dokonywanie okresowych przeglądów sieci wodociągowej i armatury oraz usuwanie stwierdzonych usterek.

- Bieżące kontrolowanie parametrów jakościowych wody (surowej, uzdatnionej) i wód popłucznych.

- Kontrolowanie sprawności, właściwego podłączenia i legalizacji wodomierzy u odbiorców wody.

- Okresowe płukanie sieci wodociągowej w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż dwa razy do roku.

- Konserwacja odbiornika wód popłucznych na długości 60 m.

- Zabezpieczanie na okres jesienno – zimowy punktów publicznego poboru wody.

- Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej w m. Blizno.

- Sprawowanie nadzoru nad zgodnym z regulaminowymi zasadami wprowadzaniem ścieków do sieci.

- Dokonywanie bieżącej konserwacji i przeglądów sieci i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z instrukcjami obsługi i Dokumentacją Technologiczno – Ruchową.

- Dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnej i armatury oraz usuwanie stwierdzonych usterek.

- Współudział w pracach konserwatorsko – naprawczych w oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą być prowadzone przez jednego pracownika. Organizatorem i kierującym tymi pracami jest konserwator oczyszczalni ścieków.

- Niezwłoczne podejmowanie czynności przeciwdziałających awarii i jej skutkom w SUW, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Nadzór nad poprawnością budowy i udział w czynnościach odbiorowych budowanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Zawieranie umów na dostawę i odbiór ścieków.

- Zastępowanie w czasie nieobecności w pracy konserwatora oczyszczalni ścieków.

- Inne prace zlecone przez Wójta Gminy i Kierownika Referatu.