Konserwator oczyszczalni ścieków – inż Jan Chmielewski

tel. Kom. 602 287 743

tel. Oczyszczalni Ścieków 024 276 72 87

Zakres czynności

- Sprawozdanie codziennej kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

- Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń w oczyszczalni zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową, i instrukcjami obsługi i „ Instrukcją obsługi – technologia”.

- Utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń w tym: właściwej temperatury w pomieszczeniach technicznych i socjalnych.

- Prowadzenie na bieżąco dokumentacji obiektów i urządzeń w tym: „Dziennika eksploatacji oczyszczalni” i bezpieczne ich przechowywanie.

- Utrzymanie należnego porządku w budynkach, terenu przy oczyszczalni i przepompowniach ścieków w tym: sprzątanie, wykaszanie trawy.

- Dbałość o estetykę i stan sanitarny armatury SUW poprzez jej bieżące oczyszczanie i okresowe malowanie.

- Informowanie na bieżąco o potrzebie przeprowadzenia remontów lub wymiany elementów instalacji i urządzeń technologicznych.

- Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej w m. Szczutowo oraz sieci tłoczącej ścieki sanitarne z Gójska.

- Sprawowanie nadzoru nad zgodnością dostawy ścieków sanitarnych z uregulowanymi prawami.

- Niezwłoczne podejmowanie czynności przeciwdziałających awarii i jej skutkom w oczyszczalni, przepompowniach ścieków, sieci kanalizacyjnej i przyłączy.

- Dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnej i armatury oraz usuwanie stwierdzonych usterek.

- Organizowanie i kierowanie pracami konserwatorsko – naprawczymi w oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków i sieci kanalizacyjnej, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą być prowadzone przez jednego pracownika.

- Bieżące kontrolowanie parametrów ścieków oczyszczonych.

- Okresowe płukanie sieci kanalizacyjnej.

- Nadzór nad konserwacją odbiornika ścieków oczyszczonych na długości 2.850 mb.

- Nadzór nad poprawnością budowy i udział w czynnościach odbiorowych budowanych przyłączy kanalizacyjnych.

- Zawieranie umów z dostawcami ścieków na odbiór ścieków.

- Pobieranie opłat za ścieki dowożone do punktu zlewnego.

- Zastępowanie w czasie nieobecności w pracy konserwatora urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych w Szczutowie.

- Inne prace zlecone przez Wójta Gminy i Kierownika Referatu.