## Załącznik nr 3

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł ( 4 x 5 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozbiórka krawężnika na ławie betonowej | m | 355,50 |  |  |
| 2. | Rozebranie obrzeży | m | 92,30 |  |  |
| 3. | Rozebranie nawierzchni betonowej | m2 | 43,88 |  |  |
| 4. | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 | m2 | 160,3 |  |  |
| 5. | Rozebranie nawierzchi z trelinki | m2 | 61,7 |  |  |
| 6. | Rozebranie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej | m2 | 182,90 |  |  |
| 7. | Wywóz materiałów z rozbiórki | m3 | 60,15 |  |  |
| Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |  |
| 8. | Ustawienie krawężników 15x30x100 napodsypce cementowo -piaskowej i ławie betonowej z oporem | mb | 228 |  |  |
| 9. | Ustawienie obrzeży 8x20x100 napodsypce cementowo -piaskowe | mb | 336,60 |  |  |
| 10. | Wykonanie podbudowy betonowej pod zjazdami | m2 | 72 |  |  |
| 11. | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki typ Polbruk 8 cm kolorowejnapodsypce cementowo -piaskowe | m3 | 72 |  |  |
| 12. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku z wyprofilowaniem i zagęszczeniem ( materiał zamawiającego) | m2 | 440,7 |  |  |
| 13. | Wykonanie chodnika z kostki typ Polbruk grubości 6 cm szarej napodsypce cementowo -piaskowe | m2 | 440,7 |  |  |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 14 | Regulacja studni telefonicznych | Szt. | 5 |  |  |
| 15 | Regulacja studni kanalizacyjnych | Szt. | 1 |  |  |
| 16 | Usunięcie drzew łącznie z karpiną Ø40 (lipa) | Szt. | 2 |  |  |
| 17 | Usunięcie karpiny Ø100 | Szt. | 1 |  |  |
| 18 | Roboty pomiarowe | Kpl. | 1 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa |  |  |  |  |  |

Słownie: